|  | Νάξος 5/2/2019 Αριθ. Πρωτ. 769 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ. |  |  |  |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), για την προμήθεια των κάτωθι:

Σετ Ενδοσκοπικής διαδερμικής  γαστροστομίας (PEG),  τέσσερα (4)  σετ.

Προδιαγραφές

Καθετήρας   κατασκευασμένος από διάφανη σιλικόνη υψηλής διαύγειας  σε διάμετρο 20-24fr, o οποίος  να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 5mm  για την εκτίμηση βάθους.  Το τελικό του άκρο να είναι τύπου μανιταριού.  Να φέρει δίσκο συγκράτησης  κατασκευασμένο από σιλικόνη με μηχανισμό σταθεροποίησης secure – lock  χωρίς  να απαιτεί την τοποθέτηση ράμματος ή τη χρήση άλλου συνδετικού.  Να φέρει αντιαλλεργικά, ανατομικά  πέλματα για την ανατομική καθήλωσή του στο δέρμα και αεραγωγούς – οπές για τον αερισμό του δέρματος.  Συνδετικό Υ  για την εισαγωγή τροφής με ενσωματωμένες τάπες φραγής.

Το σύστημα να διαθέτει τα λοιπά εξαρτήματα/παρελκόμενα (βρόγχο σύλληψης, οδηγό σύρμα, χειρουργικό πεδίο, γάζες, νυστέρι, σύριγγα, καμπυλωτή λαβίδα αιμόστασης, λαβίδα εξαγωγής, λιπαντική αλοιφή και βελόνα έγχυσης).

Παρακαλούμε όπως οι προσφορές σας είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και κατατεθούν έως και  8/2/2019   ημέρα  Παρασκευή.

Επίσης παρακαλούμε όπως  στην προσφορά σας αναγράφονται  οι κωδικοί GMDN και ΕΚΑΠΤΥ, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για όλα τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2143/8-4-2014 έγγραφο της ΕΠΥ), καθώς επίσης  το προσφερόμενο είδος είναι άμεσα διαθέσιμο.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                               ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ