|  | Νάξος 26/11/2018 Αριθ. Πρωτ. 8589 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Πληροφορίες:Αθ.Σαρρή Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=sarri@naxoshospital.gr |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ UPS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ. |  |  |  |

Παρακαλούμε όπως μας κάνετε μια προσφορά στο fax (22853-60650), για την προμήθεια των κάτωθι:

UPS  ,    τρία (3) τεμάχια.

Προδιαγραφές

-Να είναι τύπου LineInteractive ≥ 600 VA

- Να διαθέτουν  προστασία από βραχυκύκλωμα, βύθισμα τάσης, υπέρταση κ.ά.

-Να διαθέτουν ηχητικό ή /και οπτικό σύστημα συναγερμού για τη λειτουργία της συσκευής μέσω της μπαταρίας σε περίπτωση διακοπής της παροχής του δικτύου ρεύματος (π.χ. ενδεικτικό led  και ηχητική σήμανση).

-Να διαθέτουν  αυτόματη σταθεροποίηση τάσης (AVR).

-Να λειτουργούν  με τάση δικτύου  AC 220V/50 Hz

-Να διαθέτουν  τουλάχιστον  2 εξόδους τροφοδοσίας τύπου Schuko  ή  IECC13.

-Να είναι εύκολη η αντικατάσταση των συσσωρευτών χωρίς απαίτηση ειδικών  εργαλείων.

-Να παρέχει  εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη.

-Κατά προσέγγιση εκτιμώμενο συνολικό κόστος: 200 ευρώ (τελική τιμή).

Παρακαλούμε όπως οι προσφορές σας είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και κατατεθούν έως και 28/11/2018 ημέρα  Τετάρτη, λόγω επείγοντος.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΣΑΡΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                                                               ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ