|  | Νάξος 03/04/2015 Αριθ. Πρωτ. 1947 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ## ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ## ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ. Υ ΝΑΞΟΥ ------------------------------------------------------ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  | ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ |  |
| ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Χώρα Νάξου, Τ.Κ. : 84300 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Πληροφορίες: Αγ. Κοκκίνη Τηλέφωνο: 22853 60506 FAX: 22853 – 60650 e-mail=kokkini@naxoshospital.gr |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΓΕΛΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – Κ.Υ ΝΑΞΟΥ. |  |  |  |

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ Νάξου, σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 1946/03-04-2015 απόφαση του α/α Αναπληρωτή Διοικητή κ. Ραπτάκη Βασίλη, ζητά υποβολή προσφοράς για την προμήθεια καρτών γέλης με συνοδό εξοπλισμό, για ανοσοαιματολογικό έλεγχο (CPV 33696100-6).

Παρακαλούμε η τιμή (χωρίς Φ.Π.Α) της προσφοράς, να περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τυχόν έξοδα αποστολής που βαρύνουν τον προμηθευτή.

Να αναφέρεται ότι η προσφερόμενη τιμή επιβαρύνεται με το νόμιμο Φ.Π.Α, ο οποίος θα διευκρινίζεται ποιος είναι.

Η προσφορά σας θα γίνεται αποδεκτή στο Γραφείο Προμηθειών το αργότερο ως την Τρίτη 21/04/2015 και ώρα 14.00 (λόγω επείγοντος).

Προϋπολογισμός δαπάνης για την παραπάνω προμήθεια 12.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η προσφορά σας θα πρέπει να τηρεί απαραιτήτως τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

ΚΑΡΤΕΣ ΓΕΛΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.

Ποσότητες για ένα χρόνο.

1.Οι κάρτες να είναι με γέλη.

2.Κάρτες προσδιορισμού ομάδος αίματος με ευθεία και ανάστροφη μέθοδο με δυο διαφορετικούς κλώνους για το D (250 ομάδες).

Να περιέχει control μη ειδικών αντιδράσεων.

3.Κάρτες προσδιορισμού φαινότυπου Rhesus, D, Cw και KELL. Να προσδιορίζεται το D αντιγόνο στην ίδια ή σε άλλη κάρτα που θα προσφερθεί στον ίδιο κωδικό (250 ομάδες).

4.Κάρτες NaCl ανάστροφου προσδιορισμού ομάδος, ενζυματικών τεχνικών και ψυχροσυγκολλητινών (2.000 tests).

5.Κάρτες άμεσης coombs, συμβατοτήτων και έμμεσης coombs (4.000 tests).

6.Κάρτες άμεσης Coombs – ανάλυση (50 εξετάσεις).

7.Κύτταρα ερυθρών για screening (13 τεμάχια).

8.Διαλύτης για παρασκευή εναιωρημάτων για όλες τις εξετάσεις (4.000 tests).

9.Διαλύτης για παρασκευή ερυθροκυτταρικών διαλυμάτων έτοιμων προς χρήση για τον ανάστροφο προσδιορισμό ομάδων (για 250 ομάδες)

10. Κύτταρα ερυθρών Α1Β για ανάστροφη (1 τεμάχιo).

11.Κύτταρα ερυθρών, επεξεργασμένα με παπαϊνη για screening (13 τεμάχια).

12.Να δοθεί κατάλογος των Νοσοκομείων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, να είναι μεγάλα Νοσοκομεία της Αττικής.

13.Να δοθεί σχετική βιβλιογραφία.

14.Να υπάρχει πολυετής αποδεδειγμένη εμπειρία του οίκου, στα αντιδραστήρια που προσφέρει.

15.Να έχουν υψηλή ευαισθησία, ασφάλεια, επαναληψημότητα, αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Να δίνει καθαρές αντιδράσεις. Να μη δίνει ψευδείς.

16.Όλα τα αντιδραστήρια να κατοχυρώνονται απ την ίδια εταιρεία, για να υπάρχει ομοιομορφία στο αποτέλεσμα.

17.Να δοθεί απαραίτητα και συνοδός εξοπλισμός.

Ο συνοδός εξοπλισμός να περιλαμβάνει:

Α. Φυγόκεντρο για κάρτες DG Gel.

Β. Επωαστικό για κάρτες και ορούς.

Γ. Επαναληπτική πιπέτα.

Δ. Στατώ εργασίας.

Ε. Δοσομετρητή (2 τεμάχια).

18.Τα ερυθροκύτταρα να έχουν διάρκεια χρήσεως πέρα των 30 ημερών.

19.Tips για επαναληπτική πιπέτα, (10.000 τεμάχια).

20.Τα αντιδραστήρια και τα διαλύματα να έχουν απαραίτητα σήμανση

CE  και πιστοποιητικά  CE και ISO για την εκτέλεση των εξετάσεων.

Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δυο επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα:

Α. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη <<ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία.

Β. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη <<ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ>> και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπ όψη τα ακόλουθα στοιχεία.

Η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται και για όσες προσφορές εγκριθούν τα τεχνικά στοιχεία, θα ακολουθηθεί η αποσφράγιση η οικονομική αξιολόγηση και η κατακύρωση στον φθηνότερο προσφέροντα.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- GRIFOLS-ΒΑΡΕΛΑΣ Α.Ε

ΤΗΛ:(210) 5281900, FAX:(210) 5220926,varelas@otenet.gr.

- DIAMED ΤΗΛ:(210) 4819098, FAX:(210) 4819946

- ANTISEL ΑΦΟΙ Α.ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε :ΤΗΛ:(2310)322525 FAX:(2310)321912.

- ORTHO ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΤΗΛ:(210) 6072700, FAX:(210) 6072770

- ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ.

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΜΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (www.naxoshospital.gr))

### Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Α/Α

ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ